Leistungsbeschreibung/Ausschreibungstext

Systembeschreibung:		OPAL®-Paneele

Hersteller:			KÖBBERLING GmbH & Co. KG

D-34295 Edermünde-Haldorf

Grifter Str. 20

Tel. 05665/99970 – Fax. 999717

www.koebberling-online.de

Spezifikation:	Lieferung und Montage einer hygienischen Wandverkleidung aus OPAL®-Hartschaumpaneelen „Acodur“ aus geschäumtem PVC mit bleifreier (Ca-Zn-stabilisierter) Oberfläche, welche in montiertem Zustand glatt und abwaschbar und beständig gegen handelsübliche saure oder basische Reinigungsmittel sein muss.

Profilausführung		Oberfläche, 	glatt

Deckbreite: 	200mm (5 Profile per lfm)

Profilstärke: 	9mm.

Farbe:		weiß (ähnl. RAL9016)

grau-weiß (ähnl. RAL9002)

Artikel-Nummer:		3120

Befestigung:	Nut- und Federsystem  - verdeckte Befestigung mittels Heftklammern (12-16mm) – in Nassräumen ist die Verwendung von Heftklammern aus Edelstahl zu empfehlen

Materialmengen:

_______ qm	Verkleidungsprofil 					EP (€/qm)_____	______	€

_______ lfm	Kunststofflatte 24x48mm zur Unterkonstruktion		EP (€/m)_____		______	€

_______ lfm	U-Abschlußleiste (Lieferlänge 3m)			EP (€/m)_____		______	€

_______ lfm	Abschlusswinkelprofil zum Laibungsab-/anschluß 	EP (€/m)_____		______	€

_______ lfm	Stoßleiste (H-Profil) als Längsverbindung 		EP (€/m)_____		______	€

_______ lfm	Klemmwinkel als Außenecke (Lieferlänge 3m)		EP (€/m)_____		______	€

_______ lfm	Klemmwinkel 2-teilig als Innenecke (Lieferlänge 3m) 	EP (€/m)_____		______	€